## FormularioData
ID | Fecha Inicio | Hora de inicio | Modulo | Piso | Fecha cierre | Hora de fin | Local | Disciplina | Causa/Diagnostico | Nombre de elemento/N° Celda | Estatus | Contacto | Operario | Equipo | Observaciones | Materiales y Comentarios | Cant. PPL | Horas
| 2023-08-10 | 14:30 | SG | PB | 2023-08-10 | 14:30 | Cocina | ACOND. TERMICO | MANTENIMIENTO | Cocina | CERRADO | ECO9 | CARLOS GORDILLO | INTERMEDIO / 08a16 | Sin agua caliente en cocina | Queda solucionado inconveniente con el agua | 0
| 2023-08-23 | 08:00 | ME 05/06 | PT | 2023-08-23 | 10:00 | Piso tecnico | ACOND. TERMICO | MANTENIMIENTO | Intercambiador | CERRADO | ECO8 | CARLOS GORDILLO | INTERMEDIO / 08a16 | Perdida en ambos intercambiadores | Ajuste y puesta en funcionamiento | 0
| 2023-08-26 | 15:40 | AC | PB | 2023-08-26 | 16:00 | Baño Femenino | SANITARIA | MANTENIMIENTO | Inodoro | CERRADO | ECO29 | JUAN TROC | VESPERTINO / 14a22 | Llamado por Inodoro tapado | Se destapa inodoro, quedando en condiciones de uso | 0
| 2023-08-26 | 17:30 | CA | PB | 2023-08-26 | 18:30 | Locker Visita | CERRAJERIA | MAL USO | Locker | CERRADO | ECO9 | JUAN TROC | VESPERTINO / 14a22 | Llamado por Locker trancados | Se abren con codigo maestro | 0
| 2023-08-30 | 22:30 | EB | PB | 2023-08-30 | 23:00 | pozo sèptico | SANITARIA | PREVENTIVO | tanque | CERRADO | ECO8 | RAFAEL BORGES | NOCTURNO / 22a06 | verificaciòn de nivel de tanque y funcionamiento de bombas | se observa nivel bajo, se controla consumos de bombas, se deja registro fotogràfico | 0
| 2023-08-30 | 23:00 | GI | PB | 2023-08-30 | 23:32 | locales nichos | ACOND. TERMICO | PREVENTIVO | caldera | CERRADO | ECO8 | RAFAEL BORGES | NOCTURNO / 22a06 | recorrida de consumos por iN y SG | se toman datos de consumos, presiones de bombas, camaras de frìo, caldera, generador, se anexan a planilla de recorrida | 0
| 2023-08-30 | 22:15 | ME 01/02 | PT | 2023-08-30 | 22:40 | bajo cubierta | ACOND. TERMICO | PREVENTIVO | anillo de agua caliente | CERRADO | ECO8 | MARCO GONZALES | NOCTURNO / 22a06 | cambiar sistem de agua caliente ed local a remoto | se pasa sistema a remoto y se enciende desde escada | 0
| 2023-08-30 | 23:30 | GENERAL | PT | 2023-08-31 | 01:40 | bajo cubierta | ACOND. TERMICO | PREVENTIVO | radiadores | CERRADO | ECO8 | MARCO GONZALES | NOCTURNO / 22a06 | recorrida de calefacciòn de celdas | se realiza recorrida por todos los mòdulos y se constata radiadores con temperatura y se firma orden de trabajo | 0
| 2023-08-31 | 00:15 | ME 11/12 | PT | 2023-08-31 | 02:20 | bajo cubierta - escalera principal | ELECTRICA | PREVENTIVO | luminarias | CERRADO | ECO8 | RAFAEL BORGES | NOCTURNO / 22a06 | luminarias de PT con tubos agotados | se pasan 3 luminarias a led 2 en PT y una en escalera principal bajo azotea | 0
| 2023-08-31 | 02:40 | AC | PB | 2023-08-31 | 03:14 | planchada | CERRAJERIA | MAL USO | marrocas | CERRADO | ECO8 | RAFAEL BORGES | NOCTURNO / 22a06 | PPL cortar marrocas con llave rota adentro | se solicita a mantenimiento cortar marrocas con cizalla quedando PPL liberada | 0
| 2023-08-31 | 04:10 | ME 11 | TODOS | 2023-08-31 | 05:15 | escalera mantenimiento | ELECTRICA | PREVENTIVO | luminaria antivàndalica | CERRADO | ECO8 | MARCO GONZALES | NOCTURNO / 22a06 | luminarias apagadas en escalera de mantenimiento | se pasan 3 luminairs a led en escalera de mantenimiento antivàndalicas | 0
| 2023-08-31 | 11:40 | GALERIA | P2 | 2023-08-31 | 12:40 | Galeria Tecnica | SANITARIA | MANTENIMIENTO | Cañeria de suministro agua hacia Cocina | CERRADO | ECO32 | CARLOS GORDILLO | INTERMEDIO / 08a16 | Reemplazo de contador agua para Cocina | Contador de agua, Juntas y tornilleria de ajuste | 0
| 2023-08-31 | 11:40 | GALERIA | P2 | 2023-08-31 | 12:40 | Galeria Tecnica | SANITARIA | MANTENIMIENTO | Cañeria de suministro agua hacia Cocina | CERRADO | ECO32 | JUAN TROC | INTERMEDIO / 08a16 | Reemplazo de Contador agua para Cocina | Contador de agua , juntas y tornilleria | 0
| 2023-08-31 | 22:15 | EB | PB | 2023-08-31 | 22:45 | pozo sèptico | SANITARIA | PREVENTIVO | tanque | CERRADO | ECO8 | MARCO GONZALES | NOCTURNO / 22a06 | verificaciòn de nivel de tanque y funcionamiento de bombas | se observa nivel medio, bombas en automaticos, se controla consumos y se deja registro fotogràfico | 0
| 2023-08-31 | 22:50 | GENERAL | PB | 2023-08-31 | 23:30 | locales nichos | ACOND. TERMICO | PREVENTIVO | caldera | CERRADO | ECO8 | MARCO GONZALES | NOCTURNO / 22a06 | recorrida de consumos en INB y SG | se toman datos de nichos, camaras de frìo, presiones de bombas, calderas, generadors y se anexan a planilla | 0
| 2023-08-31 | 23:30 | GENERAL | PT | 2023-09-01 | 01:00 | bajo cubierta | ACOND. TERMICO | PREVENTIVO | radiadores | CERRADO | ECO8 | RAFAEL BORGES | NOCTURNO / 22a06 | recorrida de calefacciones de celdas | se realiza recorrida por todos los mòdulos constatando radiadores con temperatura y se firma orden de trabajo | 0
| 2023-09-01 | 01:30 | ME 07/08 | TODOS | 2023-09-01 | 02:10 | escalera de emergencia | HERRERIA | PREVENTIVO | puertas | CERRADO | ECO8 | MARCO GONZALES | NOCTURNO / 22a06 | verificar si puertas de emergencia PR101 y 201 estàn soldadas | se ingresa a escaleras y se observan puertas de ME08 soldadas, ME 07 vandalizadas sin intervenciòn | 0
| 2023-09-01 | 03:30 | ME 07 | P2 | 2023-09-01 | 04:30 | ducto confinado | SANITARIA | PREVENTIVO | fluxores | CERRADO | ECO8 | RAFAEL BORGES | NOCTURNO / 22a06 | pèrdida constatante en celda 33 inodoro | se ingresa a ducto confinado y se ajusta fluxor de inodoro eliminando pèrdida y se ajusta caudal de celda 32 en pileta | 0
| 2023-09-01 | 05:00 | EB | PB | 2023-09-01 | 05:30 | pozo sèptico | SANITARIA | PREVENTIVO | tanque | CERRADO | ECO9 | MARCO GONZALES | NOCTURNO / 22a06 | verrificaciòn de nivel de tanque y funcionamiento de bombas | se observa nivel medio bajo, bombas en automatico, se controla consumos en rango, se deja registro fotogràfico | 0
| 2023-09-01 | 08:00 | GENERAL | TODOS | 2023-09-01 | 17:00 | General | IT | PREVENTIVO | Red,voz y datos | CERRADO | ECO35 | IGNACIO AMORIN | INTERMEDIO / 08a16 | Chequeo red, voz y datos | Se chequea sistema de red, voz y datos encontrando todo en correcto funcionamiento | 0
| 2023-09-01 | 14:00 | VO 02 | P2 | 2023-09-01 | 15:30 | consola | ACOND. TERMICO | MANTENIMIENTO | consola | CERRADO | ECO8 | MIGUEL LIZASO | VESPERTINO / 14a22 | se realiza chequeo de A/A de sala de rack de VO 2 se hace vacio y se recarga con R 410 queda operativo | refrigerante R 410 bomba de vacio | 0
| 2023-09-01 | 14:00 | VO 02 | PT | 2023-09-01 | 15:30 | consola | ACOND. TERMICO | MANTENIMIENTO | consola A/A | CERRADO | ECO8 | JUAN FRANCO | VESPERTINO / 14a22 | se realiza chequeo de A/A de sala de rack de VO 2, se le hace vacio y se carga con R 410 | R 410 bomba de vacio | 0